# MINIMALNY ZAKRES PROJEKTU KONCEPCYJNO-TECHNICZNEGO MIKROINSTALACJI OZE

1.	OPIS TECHNICZNY

  - Opis przedmiotu opracowania, w tym przeznaczenie mikroinstalacji OZE

  - Podstawa prawna opracowania

  - Stan istniejący w odniesieniu do instalacji cieplnej i/lub elektrycznej - dane wyjściowe niezbędne do określenia mocy instalacji i jej zakresu (w tym powierzchnia obiektu, rodzaj poszycia dachu, liczba osób zamieszkujących, dotychczasowe zużycie energii, rodzaj źródła ciepła miejsce lokalizacji kotłowni, itp. w zależności od rodzaju mikroinstalacji OZE)

  - Opis projektowanych rozwiązań, w tym parametry minimum dla mikroinstalacji OZE

  - Opis sposobu i miejsca montażu

  - Sposób pomiaru energii

  - Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwpożarowa (jeśli dotyczy)

  - Sposób prowadzenia prób pomontażowych

  - Uwagi końcowe

2.	RYSUNKI

- Ideowy schemat instalacji

3.	ZAŁĄCZNIKI

- Uprawnienia projektanta (OZE) – kopia dokumentu

- Tabela podsumowująca

- Oświadczenie projektanta, że projektowana mikroinstalacja OZE spełnia parametry minimum określone w załączniku nr 8 do Regulaminu naboru i realizacji Projektu grantowego pn.: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”

- Uproszczony kosztorys dla inwestycji

Załącznikiem do każdego Projektu musi być poniższa tabela podsumowująca:

- Dla instalacji fotowoltaicznej

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Proponowane miejsce montażu paneli PV (do tabeli wpisać wybrane) | - dach budynku mieszkalnego, - elewacja budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku wolnostojącego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego, - grunt - inny, jaki………………………………… |
| Moc instalacji w kWp |  |
| Liczba paneli PV |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE netto |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto |  |
| Koszty niekwalifikowane |  |

- Dla instalacji solarnej

| Wyszczególnienie | Dane |  |
| --- | --- | --- |
| Proponowane miejsce montażu kolektorów słonecznych (do tabeli wpisać wybrane) | - dach budynku mieszkalnego, - elewacja budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - dach garażu/budynku wolnostojącego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego przylegającego do budynku mieszkalnego, - elewacja garażu/budynku gospodarczego wolnostojącego, - grunt - inny, jaki………………………………… |  |
| Moc instalacji w kW |  |  |
| Liczba paneli |  |  |
| Pojemność zbiornika |  |  |
| Liczba osób zamieszkujących budynek |  |  |
| Sposób przygotowania c.w.u. (do tabeli wpisać wybrane) | a) Gaz b) Olej c) Węgiel d) Ekogroszek e) Miał f) Energia Elektryczna g) Inne, jakie? …………………… |  |
| Stawka podatku VAT (%) |  |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE netto |  |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto |  |  |
| Koszty niekwalifikowane |  |  |

- Dla powietrznej pompy ciepła do c.w.u.

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Sposób przygotowania c.w.u. | a) Gaz b) Olej c) Węgiel d) Ekogroszek e) Miał f) Energia Elektryczna g) Inne, jakie? …………………… |
| Liczba osób zamieszkujących budynek |  |
| Moc proponowanego urządzenia |  |
| Pojemność zbiornika na wodę |  |
| Liczba osób zamieszkujących budynek |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE netto |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto |  |
| Koszty niekwalifikowane |  |

- Dla powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u.

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Sposób przygotowania c.w.u. | a) Węgiel b) Olej |
| Sposób ogrzewania (c.o.) | a) Węgiel b) Olej |
| Moc proponowanego urządzenia |  |
| Liczba osób zamieszkujących budynek |  |
| Pojemność zbiornika na wodę |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE netto |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto |  |
| Koszty niekwalifikowane |  |

- Dla kotła na biomasę (pellet)

| Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- |
| Sposób przygotowania c.w.u. | a) Węgiel b) Olej |
| Sposób ogrzewania (c.o.) | a) Węgiel b) Olej |
| Moc proponowanego urządzenia |  |
| Liczba osób zamieszkujących budynek |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE netto |  |
| Koszty kwalifikowane mikroinstalacji OZE brutto |  |
| Koszty niekwalifikowane |  |